第16号様式の５（第16条の３関係）

建築設備工事監理状況報告書 （地階を除く３以上の階数を有する建築物で延べ面積500平方メートルを超えるものを除く。） （第一面） 下記のとおり建築設備工事監理状況を報告します。 この報告及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。 年 月 日 武 蔵 野 市 建築主事 殿 代表となる工事監理者 住 所 電話番号 （ ） 氏 名 （ ）級建築士事務所（ ）登録第（ ）号 工事施工者 住 所 電話番号 （ ） 氏 名 建設業の許可 大臣・知事 第（ ）号 建築主 住 所 電話番号 （ ） 氏 名 記 工 事 現 場; 名 称. 建築場所; 武蔵野市. 確認・計画通知、年月日及び番号等; 年 月 日 第 号. 構造; 木造・S造・RC造・WRC造・SRC造・混構造（ 造＋ 造）・その他（ ）; 工事 種別; 新築・増築・改築. 規模; 地上 階・地下 階・ＰＨ 階; 用途. 建築面積 ㎡・延面積 ㎡・最高の高さ ｍ. 計画変更等; 有 ・ 無. （変更の年月日及び内容） 年 月 日 第 号. 総合所見. 注意 １ 報告書は、工事完了後、代表となる工事監理者が作成してください。 ２ 工事施工者は、完了検査申請書又は工事完了通知書に記載されている方を記入してください。 ３ 工事施工者及び建築主は、法人にあっては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記入してください。 ４ 当初確認済証交付後の建築基準法第６条第１項若しくは第６条の２第１項若しくは第18条第３項の計画変更等があれば記入してください ５ 総合所見欄は、代表となる工事監理者の監理目標及びその結果に対する所見を記入してください。

（第二面）

建築設備概要書

| 区分 |  | 概要 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 給排水設備 | 給水方法 | 直結・（ ） |  |  |  |  |
|  | 排水方法 | 公共下水道 |  |  |  |  |
|  | 給水管の材質 | 鋼管・鋳鉄管・ＶＰ管・耐火二層管・（ ） |  |  |  |  |
|  | 排水・通気管の材質 | 鋼管・鋳鉄管・ＶＰ管・耐火二層管・（ ） |  |  |  |  |
| 換気設備 | 火気使用室 | 台所・給湯室・厨房・( ) |  |  |  |  |
|  | 火気使用室の給気口の種類 | ガラリ・給気ダクト・給排気二層ダクト・（ ） |  |  |  |  |
|  | ダクトの材質 | 火気使用室 | 居室 |  |  |  |
|  | 給湯器の種類 | ガス給湯器（屋外式・開放式・半密閉式・密閉式）・電気温水器・（ ） |  |  |  |  |
|  | シックハウス対策 | 第（１、２、３）種換気・（ ） |  |  |  |  |
| その他 | 延焼のおそれのある部分の措置 | ＦＤ・ベントキャッフﾟ（100φ以下）・（ ） |  |  |  |  |

注意　概要欄のうち、該当する事項を○で囲み、必要事項を適宜記入してください。

その１

（第三面）

建築設備工事監理状況調書

| 確 認 項 目 |  |  | 添付書類 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共通 | １ | 敷地内外の給排水設備の接続が完了している。 |  |
|  | ２ | 令第９条等の関係規定（水道法、下水道法、ガス事業法等）については、所管官庁届等により確認した。 |  |
| 給排水設備 | １ | 給排水管、通気管等が規定の材質で施工されている。 | 写真 |
|  | ２ | 雨水排水立て管は、汚水排水管、通気管と兼用し、または、これらの管と連結していない。 |  |
|  | ３ | 排水管の保守点検のための掃除口等が設けられている。 |  |
|  | ４ | 流し器具、洗面器具、浴槽の床排水等に規定の排水トラップが設けられている。 | 写真 |
| 換気設備 | １ | 換気設備は保守点検に支障ない位置にある。 |  |
|  | ２ | 火気使用室に規定の給気（ガラリ等）と規定の換気排気設備が設けられている。 | 写真・データ |
|  | ３ | 排気ダクトが規定の材質で施工されている。 |  |
|  | ４ | 居室には当該床面積の20分の１以上の開口部又は規定の機械換気設備が設けられている。 | 機械換気データ |
|  | ５ | シックハウス対策の機械換気設備が規定どおりに施工されている。 | データ |
|  | ６ | 密閉式、半密閉式ガス器具に設けられた排気筒（煙突）には防火ダンパーが取り付けられていない。 |  |
| その他 | １ | 外壁部で延焼のおそれのある部分に設けられた換気設備の開口部に防火設備（ＦＤ等）が設けられている。 | 写真 |

注意事項等

１　確認した項目については、項目番号を○で囲んでください。

２　報告書の綴じ方について

報告書は次の順に綴じてください。

◆建築設備工事監理状況報告書

◆建築設備概要書

◆建築設備工事監理状況調書

◆建築設備工事監理状況調書の添付図書（写真・データ）

その２

３　調書の添付書類欄のデータ等の作成方法について

(1) 下記の機械換気を要する室の風量データについては、法定風量に対する実測風量を記入し、良否を明記した一覧表にしてください。なお、換気扇の性能で確認できる場合は、実測に代えて換気扇の性能図を添付することも可能です。

①無窓居室　　②集会場・劇場等　　③火気使用室　　④居室（シックハウス用換気）

（例）換気風量測定一覧表

(2) 非常用の照明装置がある場合は、調書その他欄に非常用の照明装置のことを記載し、データについては、各階平面図に光源の位置と種類（白熱灯、蛍光灯等）及び実測位置に点灯後30分経過した照度の実測値を記入するか又は下記の例のような良否を明記した一覧表にしてください。

（例）照度測定一覧表

(3) 熱感知器、煙感知器、熱煙複合式感知器連動関係（防火戸、防火ダンパー等）については、系統別に作動状況の良否を明記してください。

(4) 施工写真で同じ施工方法によるものは、代表する写真を添付してください。

４　注意事項等

(1) 概要書、調書は、建築物（附属建築物を含む）毎に作成してください。

(2) 調書の項目に記載がないが、確認すべき項目がありましたら、その他の欄に記載してください。

(3) 必要に応じて建築主等の保存用に報告書一式を作成してください。

(4) 不明な点がありましたら完了検査を受ける担当部署に問い合わせてください。