たい肥化施設の空間放射線量測定記録票

【測定日時】　　　　　　年 　　月 　　日 ( 　 ) 曜日　　  ：　   ～     　：

【測定場所】

【測定者】

【使用機器】　環境放射線モニタRadi　PA-1000

【測定場所】　①たい肥化施設内の集積落葉から高さ５㎝。（Ａ）

5㎝高

5cm高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位（μSv/h）

| 1回目 （3分後） | 2回目 （4分後） | 3回目 （5分後） | 平均値 |
| --- | --- | --- | --- |

【測定方法】

- 電源をONにする。
数字「３５」が点灯し1秒ごとに数字が１つずつ減ります。（測定の準備中）
35秒以降は放射線の指示値を表示します。

- 測定したい場所で高さを固定し、３分後の数値を読む（数値は小数点第３位、例えば0.063と記載する）。（１回目）以降１分間隔で３回の数値を読む。３回の平均（小数点第３位四捨五入、例えば0.063→0.06）を測定値とする。

- 測定頻度は仕込み及び切り返しの際に実施。