## 調査票
増圧給水設備設置状況調査表（直列多段・並列給水方式用）
当該建物の給水方式 | [6 empty] | □ |  | 直列多段方式 | [12 empty] | 整理番号 | [9 empty] | No.
[7 empty] | □ |  | 並列方式
１ 増圧直結給水設備設置に関する項目
[44 empty] | □ | ■
申請年月日 |  |  | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  |  | 日 |  | お客さま番号（水道番号）
完工年月日 |  |  | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  |  | 日
所在地 |  |  | 武蔵野市 | [24 empty] | 丁目 | [7 empty] | 番 | [7 empty] | 号
建物名称
所有者名 | [26 empty] | 電話 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ）
指定事業者名 | [26 empty] | 電話 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ）
建物の階高等 |  |  | 地上 【 | [5 empty] | 階】 地下 【 | [14 empty] | 階】 最大給水高 【 | [18 empty] | ｍ】
建物の主な用途 |  |  | □ | 住宅【 | [6 empty] | 戸】 |  |  | □ |  | 事務所【 | [9 empty] | 戸】 |  |  |  | □ |  | 店舗【 | [7 empty] | 戸】
|  |  | □ | その他（用途： | [18 empty] | ）
給水管の口径 | [6 empty] | ㎜ |  | メータ設置方式 | [7 empty] | □ |  | 子メータの設置なし | [10 empty] | □ |  | 総括方式 | [6 empty] | □ |  | 経由方式
親メータの口径 | [12 empty] | ㎜ |  |  |  | バイパスユニットの設置 | [13 empty] | □ |  | あり | [5 empty] | □ |  | なし
親メータ引換時の断水回避の措置 | [23 empty] | □ |  | あり | [5 empty] | □ |  | なし
子メータ設置 の場合 |  |  | ①住宅部分 | [5 empty] | 【 |  |  |  |  | ㎜ |  |  |  |  | 個】【 | [6 empty] | ㎜ |  |  |  |  | 個】【 | [6 empty] | ㎜ |  |  |  |  | 個】
|  |  | ②非住宅部分 | [5 empty] | 【 |  |  |  |  | ㎜ |  |  |  |  | 個】【 | [6 empty] | ㎜ |  |  |  |  | 個】【 | [6 empty] | ㎜ |  |  |  |  | 個】
|  |  | ③共用部分 | [5 empty] | 【 |  |  |  |  | ㎜ |  |  |  |  | 個】【 | [6 empty] | ㎜ |  |  |  |  | 個】【 | [6 empty] | ㎜ |  |  |  |  | 個】
直結共用栓 |  |  | □ | メータあり【 | [10 empty] | ㎜ | [5 empty] | 個】 |  |  |  | □ |  | メータなし
２ 増圧給水設備に関する項目
給水形態 | 増圧設備以下 の給水 |  |  |  | □ | 各戸への直送方式 | [10 empty] | 【 | [5 empty] | ～ | [5 empty] | 階】 |  |  | （最高給水階高を記入）
[5 empty] | □ | 高置水槽方式 | [10 empty] | 【 | [5 empty] | ～ | [5 empty] | 階】 |  |  | 、有効容量【 | [11 empty] | 】㎥
| その他の給水 |  |  |  | □ | 直圧給水方式 | [10 empty] | 【 | [5 empty] | ～ | [5 empty] | 階】 |  |  | （直結の共用栓を除く）
[5 empty] | □ | 受水タンク方式 | [10 empty] | 【 | [5 empty] | ～ | [5 empty] | 階】
| 既設配管の使用 |  |  |  | □ | なし
[5 empty] | □ | あり |  |  |  | タンク以下で使用していた配管を、増圧給水設備以下の給水装置で使用する）
計画瞬時最大使用水量【 | [11 empty] | Ｌ／min】 | [6 empty] | 計画１日最大使用水量【 | [21 empty] | ㎥／日】
過渡圧力変動試験実施日（0-30L／分を3秒以内で流量を増加させる試験） | [27 empty] | 令和 | [5 empty] | 年 |  |  |  |  | 月 |  |  |  |  | 日
第 | ポンプ | 製造業者名 | [27 empty] | 電話 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ）
機種型式番号
増圧給水設備 |  | 緊急時連絡先 | [27 empty] | 電話 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ）
| 逆流防止 | 種類 | [5 empty] | □ |  | 減圧式
|  | 設置位置 | [5 empty] | □ |  | ポンプの上流側 | [11 empty] | □ |  | ポンプの下流側
|  | 製造業者等 | [5 empty] | 製造業者： | [17 empty] | 機種型式番号：
第 | ポンプ | 製造業者名 | [27 empty] | 電話 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ）
機種型式番号
増圧給水設備 |  | 緊急時連絡先 | [27 empty] | 電話 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ）
| 逆流防止 | 種類 | [5 empty] | □ |  | 減圧式 | [7 empty] | □ |  | なし
|  | 設置位置 | [5 empty] | □ |  | ポンプの上流側 | [11 empty] | □ |  | ポンプの下流側
|  | 製造業者等 | [5 empty] | 製造業者： | [17 empty] | 機種型式番号：
配水小管から設備設置位置までの鉛直高さ（Ｈ） | [23 empty] | ｍ | 設定値Ｐは次式を満たすこと
配水小管圧力低下時のポンプ停止設定値（Ｐ） | [23 empty] | ｍ | ０≦７－Ｈ≦Ｐ