## 給水装置工事申請申込書
※裏面あり必ず両面印刷すること
給水装置工事申請申込書
[18 empty] | 申 込 月 日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 | 日
武蔵野市長 殿 | [17 empty] | 収受番号 |  |  |  | お客さま番号
水 道 番 号
◎裏面誓約事項等を確認の上、必要事項を記入してください。
ださい。
◎申込者（施工主）及び指定給水装置工事事業者は、本様式に記載された申込み・申請内容を確認し、誓約事項、
承諾事項等の該当する項目に承諾した上で、お申し込みください。
◎指定給水装置工事事業者は、申込者（施工主）に対して工事内容、使用材料等について説明を行ってください。 | [23 empty] | 幹栓 お客さま番号
また、完成装置引渡しのときに、完成図を申込者（施工主）に提出してください。 | [23 empty] | 水道番号
|  |  |  | 給水装置工事施行承認申込み | [5 empty] | 兼 | 指定給水装置工事事業者設計審査申込み（新設・改造・撤去）
工 事 場 所 |  |  |  |  | 武蔵野市 | [6 empty] | 丁目 |  |  | 番 | 号 | 給水装置工事 主任技術者 |  |  | 主任技術者免状交付番号 第 | [5 empty] | 号
氏名
申 込 者 （施 工 主） 住 所･氏 名 | [11 empty] | 丁目 |  |  | 番 | 号
（ﾌﾘｶﾞﾅ）
[5 empty] | 氏名 | [11 empty] | 案内図貼付又はA4案内図を添付してください。
電話番号
指定給水装置工事 事業者 （委任代理人） | [10 empty] | 指定番号 第 |  |  |  |  | 号
[12 empty] | 丁目 |  |  | 番 | 号
電話番号
同一敷地内既設給水装置 | [5 empty] | 確認印 | メータ呼び径 |  |  |  |  | 照合 |  | 確認印
有 ・ 無 | [6 empty] | 新 | 旧 |  |  |  | 使用中 中止中
[9 empty] | ( |  | )
確認番号
□ 分岐有り 私・市・区・都道 | [12 empty] | □ 総括方式
□ 分岐無し | [12 empty] | □ お客様番号 ～ 計 件
□ 口径変更 φ →φ | [12 empty] | □ お客様番号再使用
□ φ メータ 再使用 | [12 empty] | □ ﾀﾝｸ以下からの切替
□ 同時撤去 件 （ ） | [12 empty] | □ 増圧設備の取替
□ 三階直圧 No. | [12 empty] | □ 増圧直結に変更
□ 増圧給水 No. | [12 empty] | □ 特例直圧給水に変更
□ 三階例外 No. | [12 empty] | □ 更生工事
□ 特例直圧 No. | [12 empty] | □ 連合栓 枚の内
□ 受水ﾀﾝｸ （設置・変更・廃止）No.
□ 確認の申込み
申込者欄に記名する者（以下「申込者」という。）の誓約事項、承諾事項等
誓約事項
| １ | 本給水装置工事申請は、武蔵野市給水条例（昭和35年条例第2号。以下「給水条例」という。）に基づき申し込んでいます。
| ２ | 設置した給水装置を使用する見込みがなくなったときは、自己の負担により撤去します。
| ３ | この工事に関する利害関係人の同意は、既に申込者が得ていますが、万一、利害関係人その他の者からの異議があっても、全て申込者の責任において解決します。
| ４ | 申込者は、以下の各項の条件を熟知し、本給水装置を起因とした問題が生じた場合は、申込者が責任を持って解決し、市水道部に一切迷惑をかけません。
| ５ | 本給水装置が以下の各項に該当し、かつ、所有者を変更するときは、各承諾事項について譲受人に継承するとともに、所有者の名義変更を市水道部へ届け出ます。
委任代理人の指定
| １ | 本工事の施行に当たり、表面に記載の指定給水装置工事事業者を委任代理人として指定します。
| ２ | この工事に関連する一切の責任を申込者及び委任代理人で負います。
三階までの例外による給水、特例直圧給水又は増圧給水設備を設置する給水方式を採用する給水装置を設置するに当たり、次の条件を承諾します。
| １ | 次の事項を理解し使用者等に周知させるとともに、給水についての異議・申し立てを市水道部に一切しないこと。
| ２ | 特例直圧給水方式を採用する建物において、給水栓を設置する建物の階数、所要水量、配水管の水圧その他の事情変更により給水上の支障が生じた場合又はおそれがある場合
は、あらかじめ確保したスペースを利用して増圧ポンプ（減圧式逆流防止機器及び制御装置等を含む。）を設置すること。
なお、その際には市水道部に届け出ること。
| ３ | 増圧直結給水方式を採用する建物の場合、市水道部が行う配水管工事等において、受水タンクのような貯留機能がないため水の使用ができなくなることを承諾するとともに、増圧給水
設備の管理について責任を持って行います。
| ４ | 増圧給水設備を設置した場合は、武蔵野市給水条例施行規程（昭和35年規則第5号）第6条の3に基づき、一年以内に一回の定期点検を行うとともに、必要の都
度、随時に保守点検又は修繕を行うこと。
| ５ | 停電・故障、制限給水、事故、水道施設の工事等による、一時的な水圧低下に伴う上層階での断水や出水不良が発生した場合は、共用の直圧給水栓を使用すること。
| ６ | 親メータにおいて計量法に基づくメータの取替え又はメータ異状等による取替えが必要となった場合、市の基準で任意設置が認められているメータバイパスユニットを設置しないもの
は、断水となることを承諾するとともに使用者等へ周知し、メータの取替えに協力すること。
| ７ | 三階までの例外による給水、特例直圧給水又は増圧給水設備設置による給水方式に起因して逆流又は漏水が発生し、市水道部又は、その他の使用者等に損害を与えた場合は、責
任をもって補償すること。
| ８ | 既設の受水タンク以下の装置を使用した場合（既設配管使用）は、これに起因する漏水等の事故について申込者等の責任において解決すると共に、市水道部の指示に従い速やかに
改善すること。
| ９ | 申込者又は給水条例第17条において選定を必要とする管理人を変更するときは、市水道部に届け出ること。
| １０ | 子メータとして市のメータを設置する場合は、子メータとの接続及び子メータ前後の配管に、市が指定した材料を使用すること。
| １１ | 子メータとして市のメータを設置した場合は、メータの管理及び検針に支障がないよう努めること。
| １２ | オートロック式建物の場合は、各戸メータの検針、メータの取替え等、市水道部の業務が支障なく行えるよう入館方法を提示すること。
住宅用スプリンクラー設備を設置するに当たり次の条件を承諾します。
| １ | 災害・その他正当な理由（制限給水、事故、水道施設の工事等）によって、一時的な断水や水圧低下等により、住宅用スプリンクラー設備の性能が十分発揮されない状況が生じても、
市水道部が一切責任を負わないことを認めること。
| ２ | 住宅用スプリンクラー設備の、火災時以外における作動及び火災時に非作動が生じても市水道部が一切責任を負わないことを認めること。
| ３ | 住宅用スプリンクラー設備が設置された部屋を賃貸する場合には、本設備は条件付きであることを賃借人に熟知させること。
私設メータを設置するに当たり、次の条件を承諾します。
| １ | 私設メータの設置に係る工事は、市指定給水装置工事事業者が施行すること。
| ２ | 私設メータの設置及び維持管理に関する一切の費用は、申込者が負担すること。
| ３ | 私設メータの本体には、容易に分かるように「私設メータ」と書いた札を取り付けること。
| ４ | 私設メータには、市が使用するメータと混同しやすい表示は行わないこと。
| ５ | 使用水量の管理用その他として、必要最小個数を設置するものとすること。
| ６ | 設置に伴って発生した計量に関する問題については、申込者の責任において処理し、市水道部へ異議を申し出ないこと。
| ７ | 上記のほか、私設メータの設置に関して市水道部から指示があった場合は、その指示を守ること。
給水装置の主管部への活水器又は浄水器等（以下「活水器等」という。）を設置するに当たり次の条件を承諾します。
| １ | 市水道部の水質責任範囲は、活水器等の上流までとし、これより下流は設置者（所有者）の責任で管理すること。
| ２ | 給水条例第22条に規定する水道使用者等の管理上の責任に基づき、活水器等の使用に応じて適正な管理を行うこと。
| ３ | 集合住宅等、申込者以外の使用者がいる場合は、活水器等の使用状況、管理責任等について説明し、使用についての承諾を得ておくこと。
給水補助加圧装置の設置するに当たり、次の条件を承諾します。
| １ | 給水補助加圧装置の機能を適正に保つため、定期点検を行うとともに、必要の都度随時に修繕を行うこと。
| ２ | 制限給水時等水圧低下に伴う出水不良が発生した時や、断水時等には、給水補助加圧装置の使用を一時的に中止すること。
| ３ | 給水補助加圧装置に起因して逆流が発生し、市水道部又は、他の使用者に損害を与えた場合は、責任をもって補償すること。
水道直結型太陽熱利用給湯システム又は直結型循環式給湯システム（以下「システム」という。）の設置に当たり、次の条件を承諾します。
| １ | システムは、水道直結となるため「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令（平成9年厚生省令第14号）」に適合したものを設置すること。
| ２ | システムは、水道水の性質を変化させるおそれがあるため、市水道部の水質責任範囲は、システムの上流側までとし、これより下流は申込者等の責任で管理すること。
| ３ | 水質検査のために、直結の共用給水栓等を設置すること。
| ４ | 水道施設への逆流を防止するため、システムの上流側に逆流防止用具を設置すること。
なお、補給水用又は循環用としてバイパス配管が設けられるものについては、その分岐上流側に逆流防止用具を設置すること。
| ５ | システム及び逆流防止用具について、定期的に点検を行い維持管理に努めること。
| ６ | 集合住宅等、申込者以外の水道使用者がいる場合は、システムの管理責任及び水質管理責任等について周知すること。
●給水条例第17条に定める管理人の選定に該当する場合は、以下「◎」を記入してください。また、下記 aからｄまでの所有者等が表面の申込者と同一でない場合は、下記に記入してくだ
さい。下記への記名者は上記の申込者の誓約事項及び承諾事項等を了承したものとします。
| ａ | 給水装置不使用兼撤去届に記載する届出者
|  |  | 住所 | [8 empty] | 電話番号 | [8 empty] | 氏名
| ｂ | 三階までの例外による給水、増圧給水設備を設置する給水の方式を採用する給水装置の設置者（所有者）
|  |  | 住所 | [8 empty] | 電話番号 | [8 empty] | 氏名
| ｃ | □住宅用スプリンクラーの設置者（所有者） □私設メータの設置者（所有者） □活水器等の所有者 □給水補助加圧装置の所有者
□水道直結型太陽熱利用給湯システム又は直結型循環式給湯システムの所有者（該当する者にチェック☑する）
|  |  | 住所 | [8 empty] | 電話番号 | [8 empty] | 氏名
| ｄ | □住宅用スプリンクラーの設置者（所有者） □私設メータの設置者（所有者） □活水器等の所有者 □給水補助加圧装置の所有者
□水道直結型太陽熱利用給湯システム又は直結型循環式給湯システムの所有者（該当する者にチェック☑する）
|  |  | 住所 | [8 empty] | 電話番号 | [8 empty] | 氏名
◎給水条例第17条に定める管理人の選定に該当する場合、記入してください。
|  |  | 住所 | [8 empty] | 電話番号 | [8 empty] | 氏名
チェック2
チェック3
チェック4
チェック5
チェック6
チェック7
チェック3
チェック2
チェック3
チェック2
チェック3
チェック2